## комерційні
РОЗРАХУНОК
витрат виконаних робіт (наданих послуг)
№ з/п | Вид роботи | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ | ПДВ | Вартість з ПДВ
1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12
153 | Технічний огляд радіостанцій мобільних | 1 послуга | 1491.3925 | 298.2785 | 1789.671
154 | Технічний огляд радіостанцій стаціонарних | 1 послуга | 1619.6843 | 323.9369 | 1943.6212
160 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=60/5/24-18-1 с.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 632.0126 | 126.4025 | 758.4051
161 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=60/10/24-18-2 с.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 798.3317 | 159.6663 | 957.998
162 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=114/5 /24-18-3 с.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 1357.7687 | 271.5537 | 1629.3224
163 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА,К=1, D=114/10/24-18-4 с.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 1542.2317 | 308.4463 | 1850.678
164 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=114/15/24-18-5 c.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 1995.8293 | 399.1659 | 2394.9951
165 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=114/20 /24-18-6 c. 17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 2316.3715 | 463.2743 | 2779.6358
166 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=159/10 /24-18-7 с. 18 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 1651.0951 | 330.219 | 1981.3241
167 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=159/15/24-18-8 с.18 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 2156.1004 | 431.2201 | 2587.3205
168 | Контроль якостіІ зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=159/20 /24-18-9 с.18 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 2473.6187 | 494.7237 | 2968.3424
169 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=273/10/24-18-10 с.18 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 1823.4622 | 364.6924 | 2188.1546
170 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=273/15/24-18-11 с.18 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 2316.3715 | 463.2743 | 2779.6358
171 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=273/20/24-18-12 с.18 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 2633.8898 | 526.778 | 3160.6678
172 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=377/10 /24-18-13 с.19 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 1995.8293 | 399.1659 | 2394.9951
173 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=377/15/24-18-14 с.19 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 2473.6187 | 494.7237 | 2968.3424
174 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА, К=1,3 D=377/20/24-18-15 с.19 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 3114.7032 | 622.9406 | 3737.6439
175 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА і просвічуванням стиків на еліпс, К=1,5 D=60/5 /24-18-1 с.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 729.2453 | 145.8491 | 875.1044
176 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА і просвічуванням стиків на еліпс, К=1,5 D=60/10/24-18-2 c.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 921.152 | 184.2304 | 1105.3824
177 | Контроль якостіІ зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА і просвічуванням стиків на еліпс, К=1,5 D=114/5 /24-18-3 с.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 1566.6562 | 313.3312 | 1879.9874
178 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА і просвічуванням стиків на еліпс, К=1,5 D=114/10/24-18-4 с.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 1779.4981 | 355.8996 | 2135.3977
179 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА і просвічуванням стиків на еліпс, К=1,5 D=114/15/24-18-5 с.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 2302.8799 | 460.576 | 2763.4559
180 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням через дві стінки з використанням апарату АРІНА і просвічуванням стиків на еліпс, К=1,5 D=114/20 /24-18-6 c.17 Комплект документації по неразруйному контролю якості зварних стиків тр-ов/ | 1 послуга | 2672.7364 | 534.5473 | 3207.2937
181 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів просвічуванням черездві стінки з використанням апарату АРІНА К=1,3,D=426/10(24-18-16 с.19Комплект документації по неруйнівно- му контролю зварних стиків ст.тр-пр. | 1 послуга | 3231.4755 | 646.2951 | 3877.7806
182 | Рентгенографічний контроль якості зварних з"єднань трубопроводів просвічуваннмчерез дві стінки з використанням апарату АРІНА,К=1.3 D=630/10 (24-16-22 с. 10.Комплект документації з неруйнівногоконтролю якості зварних стиків трубопр) | 1 послуга | 633.1247 | 126.6249 | 759.7397
214 | Механічні випробування на розтяг (товщина металу до 12 мм) | 1 послуга | 294.3973 | 58.8795 | 353.2768
215 | Механічні випробування на вигин (товщина металу до 12 мм) | 1 послуга | 194.7551 | 38.951 | 233.7062
216 | Механічні випробування зварних з'єднань сталі перлитного класу на сплющення .товщина металу 12,30,50,90 мм | 1 послуга | 172.1092 | 34.4218 | 206.531
217 | Механічні випробування зварних з'єднань сталі аустенітного класу на сплющення ,товщина металу 12, ЗО, 50 мм | 1 послуга | 194.7551 | 38.951 | 233.7062
269 | Вимірювання товщини стінки металевої конструкції (труба, компенсатор і т.д.) ультразвуковим методом | 1 послуга | 130.6636 | 26.1327 | 156.7864
286 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=28 мм | 1 послуга | 19.0056 | 3.8011 | 22.8067
287 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=28 мм усередині ємності при D ємності більше 1 м (К=1,3) | 1 послуга | 24.7073 | 4.9415 | 29.6488
288 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=60 мм | 1 послуга | 21.3813 | 4.2763 | 25.6576
289 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=60 мм усередині ємності при D ємності більше їм (К=1,3) | 1 послуга | 27.7957 | 5.5591 | 33.3649
290 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=108 мм | 1 послуга | 26.1327 | 5.2265 | 31.3593
291 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=108 мм усередині ємності при D ємності більше їм (К=1,3) | 1 послуга | 33.9725 | 6.7945 | 40.7571
292 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=219 мм | 1 послуга | 35.6355 | 7.1271 | 42.7726
293 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=219 мм усередині ємності при D ємності більше їм (К=1,3) | 1 послуга | 46.3262 | 9.2652 | 55.6014
294 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=273 мм | 1 послуга | 42.7626 | 8.5525 | 51.3052
295 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=273 мм усередині ємності при D ємності більше 1м (К=1,3) | 1 послуга | 55.5914 | 11.1183 | 66.7097
296 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=377 мм | 1 послуга | 57.0169 | 11.4034 | 68.4202
297 | Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів шляхом зовнішнього огляду і вимірювання D=377 мм усередині ємності при D ємності більше їм (К=1,3) | 1 послуга | 74.1219 | 14.8244 | 88.9363
298 | Контроль якості зварних з'єднань обладнання, конструкцій, облицювання за допомогою зовнішнього огляду і вимірювання з одного боку | 1 послуга | 33.2598 | 6.652 | 39.9118
299 | Контроль якості зварних з'єднань обладнання, конструкцій, облицювання за допомогою зовнішнього огляду і вимірювання з одного боку (при роботі в траншеях, на естакадах, при затруднен. доступі до зварного з'єднання) К=1,25 | 1 послуга | 41.5748 | 8.315 | 49.8798
300 | Контроль якості зварних з'єднань обладнання, конструкцій, облицювання за допомогою зовнішнього огляду і вимірювання з одного боку (при роботі з начіпних колисок або з запобіжним поясом) К=1,5 | 1 послуга | 49.8898 | 9.978 | 59.8677
301 | Контроль якості зварних з'єднань обладнання, конструкцій, облицювання за допомогою зовнішнього огляду і вимірювання з одного боку (при роботі усередині ємності D більше 1м) К=1,3 | 1 послуга | 43.2378 | 8.6476 | 51.8853
302 | Контроль якості зварних з'єднань обладнання, конструкцій, облицювання за допомогою зовнішнього огляду і вимірювання з двох боків | 1 послуга | 54.6412 | 10.9282 | 65.5694
303 | Контроль якостіІ зварних з'єднань обладнання, конструкцій, облицювання за допомогою зовнішнього огляду і вимірювання з двох боків (при роботі в траншеях, на естакадах, з риштовання при затруднен. доступі до зварного з'єднання) К=1,25 | 1 послуга | 68.3015 | 13.6603 | 81.9617
304 | Контроль якості зварних з'єднань обладнання, конструкцій, облицювання за допомогою зовнішнього огляду і вимірювання з двох боків (при роботі з начіпних колисок або з запобіжним поясом) К=1,5 | 1 послуга | 81.9617 | 16.3923 | 98.3541
305 | Контроль якості зварних з'єднань обладнання, конструкцій, облицювання за допомогою зовнішнього огляду і вимірювання з двох боків (при роботі усередині ємності D більше 1м) К=1,3 | 1 послуга | 71.0335 | 14.2067 | 85.2402
315 | Контроль якості зварних з'єднань поліетиленових труб, зварених муфтовим методом, номінальний діаметр труб D = 20 -75мм | 1 послуга | 582.0471 | 116.4094 | 698.4566
316 | Контроль якості зварних з'єднань поліетиленових труб, зварених муфтовим методом, номінальний діаметр труб D = 90 -125мм | 1 послуга | 629.5612 | 125.9122 | 755.4734
317 | Контроль якості зварних з'єднань поліетиленових труб, зварених муфтовим методом, номінальний діаметр труб D = 140-225мм | 1 послуга | 677.0752 | 135.415 | 812.5003
318 | Контроль якості зварних з'єднань поліетиленових труб, зварених нагрітим інструментом встик, номінальний діаметр труб 20 - 75мм | 1 послуга | 653.3182 | 130.6636 | 783.9819
319 | Контроль якості зварних з'єднань поліетиленових труб, зварених нагрітим інструментом встик, номінальний діаметр труб D= 90 - 125мм | 1 послуга | 700.8323 | 140.1665 | 840.9987
320 | Контроль якості зварних з'єднань поліетиленових труб, зварених нагрітим інструментом встик, номінальний діаметр труб D= 140 - 225мм | 1 послуга | 760.2248 | 152.045 | 912.2598
321 | Повірка працездатності побутових газових сигналізаторів марки "Варта-2", "СГВ", "Лелека" (для комунально-побутових підприємств) | 1 послуга | 395.5665 | 79.1133 | 474.6798
322 | Повірка працездатності промислових стаціонарних газових сигналізаторів марки "Варта-1-3", "ВАРТА-1-03-14", "Диспетчер" (для промислових підприємств) | 1 послуга | 291.3294 | 58.2659 | 349.5952
323 | Первинне обстеження вентиляційних каналів в газифікованих котельнях, громадських будинках, комунально-побутових підприємствах | 1 послуга | 1280.2455 | 256.0491 | 1536.3046
324 | Первинне обстеження вентиляційних і димових каналів в газифікованих паливних, в громадських будинках, комунально-побутових підприємствах (до 2 одиниць котлів) | 1 послуга | 1536.8292 | 307.3658 | 1844.195
325 | Первинне обстеження вентиляційних і димових каналів в газовикористальних котельнях, установках промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень підприємств комунально-побутового обслуговування виробничого характеру (понад 2 одиниці котлів) | 1 послуга | 2071.3785 | 414.2757 | 2485.6642
326 | Повторне обстеження вентиляційних каналів в газифікованих котельнях, громадських будинках, комунально-побутових підприємствах | 1 послуга | 1039.6984 | 207.9397 | 1247.638
327 | Повторне обстеження вентиляційних і димових каналів в газифікованих громадських будинках, комунально-побутових підприємствах (до 2-х одиниць котлів) | 1 послуга | 1282.9183 | 256.5837 | 1539.5019
328 | Повторне обстеження вентиляційних і димових каналів в газовикористальних котельнях, установках промислових і сільськогосподарських підприємств, котелень підприємств комунально-побутового обслуговування виробничого характеру (понад 2 одиниці котлів) | 1 послуга | 1726.5942 | 345.3188 | 2071.913
331 | Визначення товщини стінки труби газопроводу приладом ТУЗ-1 | 1 послуга | 712.8215 | 142.5643 | 855.3758
332 | Визначення товщини захисного ізоляційного покриття газопроводу приладом ВТ-12 | 1 послуга | 712.8215 | 142.5643 | 855.3758
334 | Визначення суцільності ізоляційного покриття газопроводу приладом ДКІ-3 | 1 послуга | 358.9322 | 71.7864 | 430.7187
335 | Визначення відхилення профілю труби газопроводу приладом КОП-5 | 1 послуга | 455.6092 | 91.1218 | 546.7311
550 | Визначення несправності газової плити | 1 послуга | 155.0277 | 31.0055 | 186.0433
551 | Заміна крана газової плити | 1 послуга | 164.0754 | 32.8151 | 196.9005
552 | Заміна пальника газової плити | 1 послуга | 55.9787 | 11.1957 | 67.1844
553 | Заміна пальника духової шафи газової плити | 1 послуга | 69.4908 | 13.8982 | 83.3889
554 | Заміна пружини дверцят духової шафи газової плити | 1 послуга | 131.2603 | 26.2521 | 157.5124
555 | Заміна скла дверцят духової шафи газової плити | 1 послуга | 88.7937 | 17.7587 | 106.5525
556 | Заміна столу газової плитим | 1 послуга | 46.3272 | 9.2654 | 55.6026
557 | Ремонт газової плити | 1 послуга | 380.2689 | 76.0538 | 456.3227
558 | Заміна сопла газової плити | 1 послуга | 54.0484 | 10.8097 | 64.858
559 | Змазування крана газової плити | 1 послуга | 9.6515 | 1.9303 | 11.5818
560 | Заміна ручки крана газової плити | 1 послуга | 167.936 | 33.5872 | 201.5332
561 | Заміна підвідних труб до верхніх пальників газової плити типу "Брест" | 1 послуга | 137.7908 | 27.5582 | 165.3489
562 | Ремонт з розклепкою (заклепкою) сопла газового пальника | 1 послуга | 50.1878 | 10.0376 | 60.2253
563 | Регулювання горіння газу газової плити | 1 послуга | 17.3727 | 3.4745 | 20.8372
564 | Заміна ручки дверцят духової шафи газової плити | 1 послуга | 212.3329 | 42.4666 | 254.7995
566 | Розвальцювання газопроводу дальнього і ближнього ПГ-4 "Днепропетровськ", "Електа" та ін. | 1 послуга | 115.8179 | 23.1636 | 138.9815
568 | Заміна електромагнітного клапана духової шафи газової плити типу "Брест" | 1 послуга | 154.4207 | 30.8841 | 185.3048
569 | Чистка пальника газової плити | 1 послуга | 21.5316 | 4.3063 | 25.838
570 | Прочищення сопла газової плити | 1 послуга | 38.7569 | 7.7514 | 46.5083
571 | Заміна п'єзорозпалювальних верхніх пальників газової плити типу "Брест" | 1 послуга | 365.8582 | 73.1716 | 439.0298
577 | Ремонт конвектора | 1 послуга | 229.7056 | 45.9411 | 275.6467
590 | Визначення несправності проточного водонагрівача | 1 послуга | 208.8568 | 41.7714 | 250.6281
592 | Заміна водяного вузла проточного газового водонагрівача | 1 послуга | 402.6414 | 80.5283 | 483.1697
599 | Ремонт проточного газового водонагрівача | 1 послуга | 534.6928 | 106.9386 | 641.6313
632 | Заміна трубки підводу холодної води проточного газового водонагрівача | 1 послуга | 328.1508 | 65.6302 | 393.781
633 | Заміна трубки виходу горячої води проточного газового водонагрівача | 1 послуга | 333.9417 | 66.7883 | 400.73
634 | Заміна пальника проточного водонагрівача | 1 послуга | 107.6581 | 21.5316 | 129.1898
635 | Заміна сопла пальника проточного водонагрівача | 1 послуга | 139.9556 | 27.9911 | 167.9467
636 | Заміна автоматики по тязі проточного водонагрівача (ВПГ-18, ВПГ-20) з заміною датчика | 1 послуга | 312.7084 | 62.5417 | 375.2501
638 | Заміна накидної гайки на трубках холодної та гарячої води проточного газового водонагрівача | 1 послуга | 276.0327 | 55.2065 | 331.2393
640 | Регулювання горіння газу проточного водонагрівача | 1 послуга | 23.1636 | 4.6327 | 27.7863
641 | Заміна водяної частини блок-крана проточного водонагрівача | 1 послуга | 211.0099 | 42.202 | 253.2119
642 | Заміна кришки водяної частини блок-крана проточного водонагрівача | 1 послуга | 234.6947 | 46.9389 | 281.6337
643 | Заміна набиви сальника водяного блоку проточного водонагрівача | 1 послуга | 211.0099 | 42.202 | 253.2119
644 | Заміна витяжної труби проточного водонагрівача | 1 послуга | 116.2708 | 23.2542 | 139.5249
645 | Заміна газової частини блок-крана проточного водонагрівача | 1 послуга | 114.1176 | 22.8235 | 136.9411
646 | Заміна прокладок на підвідних трубах газу і води в проточному водонагрівачі | 1 послуга | 116.2708 | 23.2542 | 139.5249
647 | Заміна металевих димових труб на проточних водонагрівачахі | 1 послуга | 376.8035 | 75.3607 | 452.1642
657 | Визначення несправності газового ємнісного водонагрівача | 1 послуга | 160.2148 | 32.043 | 192.2478
658 | Визначення несправності ВНІІСТО з автоматикою АПОК | 1 послуга | 139.9556 | 27.9911 | 167.9467
659 | Заміна запальника ємнісного водонагрівача (АГВ, АОГВ) | 1 послуга | 139.9556 | 27.9911 | 167.9467
660 | Заміна блока автоматики ємнісного водонагрівача | 1 послуга | 310.0554 | 62.0111 | 372.0665
661 | Заміна термопари ємнісного водонагрівача (АГВ, АОГВ) | 1 послуга | 79.667 | 15.9334 | 95.6004
664 | Заміна терморегулятора обо термобалона ємнісного водонагрівача АОГВ | 1 послуга | 572.7413 | 114.5483 | 687.2895
665 | Заміна мембрани електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача АГВ | 1 послуга | 318.6681 | 63.7336 | 382.4017
674 | Заміна крана пальника оплювального котла ВНIIСТО | 1 послуга | 223.9289 | 44.7858 | 268.7247
675 | Заміна сильфона блока автоматики ємнісного водонагрівача /АОГВ/ | 1 послуга | 322.9744 | 64.5949 | 387.5593
676 | Заміна клапана-відсікача блоку автоматики АПОК-1 | 1 послуга | 303.5959 | 60.7192 | 364.3151
679 | Прочистка імпульсних трубок автоматики АПОК-1 | 1 послуга | 71.0544 | 14.2109 | 85.2552
680 | Заміна ущільнювача пускової кнопки АГВ-80 | 1 послуга | 351.3144 | 70.2629 | 421.5673
691 | Прочищення отворів пальника і продовжувача тяги ємнісного водонагрівача | 1 послуга | 251.92 | 50.384 | 302.304
692 | Усунення засмічення в підводці до запальника ємнісного водонагрівача | 1 послуга | 135.6493 | 27.1299 | 162.7791
693 | Заміна датчика тяги ємнісного водонагрівача | 1 послуга | 77.5139 | 15.5028 | 93.0066
696 | Перепакування сальника ємнісного водонагрівача | 1 послуга | 47.3696 | 9.4739 | 56.8435
697 | Позапланове технічне обслуговування конвекторів | 1 послуга | 351.3144 | 70.2629 | 421.5673
700 | Пуск і наладка автоматики котлів типу "Краб", "Арбат" | 1 послуга | 1285.4381 | 257.0876 | 1542.5258
717 | Заміна газового пічного пальника | 1 послуга | 322.9744 | 64.5949 | 387.5593
731 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи ПГ-2 | 1 послуга | 30.8848 | 6.177 | 37.0617
732 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи ПГ-2 в будинках сільської місцевості | 1 послуга | 36.6757 | 7.3351 | 44.0208
733 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи ПГ-3 | 1 послуга | 34.7454 | 6.9491 | 41.7045
734 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи ПГ-3 в будинках сільської місцевості | 1 послуга | 42.4666 | 8.4933 | 50.9599
735 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи ПГ-4 | 1 послуга | 42.4666 | 8.4933 | 50.9599
736 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи ПГ-4 в будинках сільської місцевості | 1 послуга | 50.1878 | 10.0376 | 60.2253
737 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи ПГ-4 підвищеного класу з автоматикою | 1 послуга | 61.7683 | 12.3537 | 74.1219
738 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи ПГ-4 підвищеного класу з автоматикою в будинках сільської місцевості | 1 послуга | 73.6468 | 14.7294 | 88.3761
743 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи проточного водонагрівача з напівавтоматичним пористроєм | 1 послуга | 53.8291 | 10.7658 | 64.6049
744 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи проточного водонагрівача з автоматичним пористроєм | 1 послуга | 77.5139 | 15.5028 | 93.0066
745 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи проточного водонагрівача з автоматичним пористроєм з приладом відключення по тязі | 1 послуга | 88.2797 | 17.6559 | 105.9356
747 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи ємнісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ | 1 послуга | 53.8291 | 10.7658 | 64.6049
750 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи опалювальної печі з автоматичним пористроєм | 1 послуга | 34.4506 | 6.8901 | 41.3407
751 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи опалювальної печі без автоматичного пористрою | 1 послуга | 27.9911 | 5.5982 | 33.5893
752 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи опалювальної печі з автоматичним пористроєм, на кожний наступний прилад | 1 послуга | 30.1443 | 6.0289 | 36.1731
753 | Перевірка щільності газової розводки та газової системи опалювальної печі без автоматичного пористроюна, кожний наступний прилад | 1 послуга | 23.6848 | 4.737 | 28.4217
761 | Включення ємнісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ | 1 послуга | 92.586 | 18.5172 | 111.1132
762 | Включення ємнісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ в сільській місцевості | 1 послуга | 111.9645 | 22.3929 | 134.3474
772 | Включення опалювальної печі без автоматики в сільській місцевості | 1 послуга | 51.6759 | 10.3352 | 62.0211
774 | Відключення ємнісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ в сільській місцевості | 1 послуга | 55.9822 | 11.1964 | 67.1787
777 | Вимкнення опалювальної печі з автоматикою на кожний наступний прилад | 1 послуга | 21.5316 | 4.3063 | 25.838
778 | Вимкнення опалювальної печі без автоматики на кожний наступний прилад | 1 послуга | 19.3785 | 3.8757 | 23.2642
783 | Включення (зняття пломби) газової плити за заявками населення | 1 послуга | 250.9389 | 50.1878 | 301.1266
784 | Включення (зняття пломби) проточного водонагрівача за заявками населення | 1 послуга | 324.2902 | 64.858 | 389.1483
793 | Демонтаж газових автоматичних водонагрівачів з підлоги | 1 послуга | 292.8301 | 58.566 | 351.3962
794 | Демонтаж газових автоматичних водонагрівачів з підставки | 1 послуга | 318.6681 | 63.7336 | 382.4017
844 | Виключення водонагрівача проточного газового | 1 послуга | 150.5633 | 30.1127 | 180.666
853 | Відключення опалювальної печі з автоматикою | 1 послуга | 27.9911 | 5.5982 | 33.5893
854 | Відключення опалювальної печі без автоматики | 1 послуга | 21.5316 | 4.3063 | 25.838
855 | Відключення ємнісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ | 1 послуга | 47.3696 | 9.4739 | 56.8435
865 | Включення ємнісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ | 1 послуга | 92.586 | 18.5172 | 111.1132
866 | Включення ємкісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ в сільській місцевості | 1 послуга | 111.9645 | 22.3929 | 134.3474
871 | Включення опалювальної печі з автоматикою | 1 послуга | 58.1354 | 11.6271 | 69.7725
872 | Включення опалювальної печі без автоматики | 1 послуга | 43.0633 | 8.6127 | 51.6659
873 | Включення опалювальної печі з автоматикою на кожний наступний прилад | 1 послуга | 49.5227 | 9.9045 | 59.4173
874 | Включення опалювальної печі без автоматики на кожний послідуючий прилад | 1 послуга | 36.6038 | 7.3208 | 43.9245
875 | Включення опалювальної печі з автоматикою в сільській місцевості | 1 послуга | 68.9012 | 13.7802 | 82.6814
876 | Включення опалювальної печі на зимовий період без автоматики в сільській місцевості | 1 послуга | 51.6759 | 10.3352 | 62.0211
881 | Відключення (пломбування) побутових газових плит і проточних водонагрівачів від газопостачання | 1 послуга | 42.4666 | 8.4933 | 50.9599
882 | Відключення (пломбування) побутових газових плит і проточних водонагрівачів від газопостачання, на кожний наступний прилад в одній квартирі | 1 послуга | 32.8151 | 6.563 | 39.3781
883 | Відключення (установка заглушки) побутових газових плит і проточних водонагрівачів від газопостачання | 1 послуга | 63.6999 | 12.74 | 76.4398
884 | Відключення (установка заглушки) побутових газових плит і проточних водонагрівачів від газопостачання, на кожний наступний прилад в одній квартирі | 1 послуга | 50.1878 | 10.0376 | 60.2253
888 | Перевірка щільності газопроводів в сходових клітках шляхом огляду та обмилювання, довжина г/проводу 51-100 пог.м | 1 послуга | 296.5281 | 59.3056 | 355.8437
889 | Перевірка щільності газопроводів в сходових клітках шляхом огляду та обмилювання, довжина г/проводу 21-50 пог.м | 1 послуга | 236.4948 | 47.299 | 283.7938
890 | Перевірка щільності газопроводів в сходових клітках шляхом огляду та обмилювання, довжина г/проводу до 20 пог.м | 1 послуга | 198.2918 | 39.6584 | 237.9502
891 | Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового об'єкту 3 кількістю газових приладів на одному стояку до 5 | 1 послуга | 83.9733 | 16.7947 | 100.758
892 | Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового об'єкту 3 кількістю газових приладів на одному стояку 6-10 | 1 послуга | 99.0455 | 19.8091 | 118.8646
893 | Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового об'єкту з кількістю газових приладів на одному стояку 11-19 | 1 послуга | 116.2708 | 23.2542 | 139.5249
894 | Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового об'єкту 3 кількістю газових приладів на одному стояку понад 20 | 1 послуга | 135.6493 | 27.1299 | 162.7791
895 | Перевірка щільності внутрішньо-будинкового газопроводу в багатоповерхових будівлях комунально-побутового призначення (гуртожиток тощо) | 1 послуга | 79.6275 | 15.9255 | 95.563
896 | Перевірка щільності внутрішньо-будинкового газопроводу в багатоповерхових будівлях комунально-побутового призначення (гуртожиток тощо) на кожну наступну квартиру на стояку | 1 послуга | 32.6677 | 6.5335 | 39.2012
897 | Перевірка щільності внутрішньо-будинкового газопроводу в багатоповерхових будівлях комунально-побутового призначення (гуртожиток тощо), у разі розводки внутрішньобудинк. г/проводу, яка проходить в сходових клітках, коридорах | 1 послуга | 120.4621 | 24.0924 | 144.5545
918 | Планово-технічне обслуговування ПГ-4 підвищеного класу з автоматикою | 1 послуга | 123.5365 | 24.7073 | 148.2538
919 | Планово-технічне обслуговування ПГ-3 до 20 років | 1 послуга | 75.3607 | 15.0721 | 90.4328
920 | Планово-технічне обслуговування ПГ-2 до 20 років | 1 послуга | 71.0544 | 14.2109 | 85.2552
921 | Планово-технічне обслуговування ПГ-5 до 20 років | 1 послуга | 107.6581 | 21.5316 | 129.1898
922 | Планово-технічне обслуговування ПГ-5 підвищеного класу з автоматикою | 1 послуга | 142.5422 | 28.5084 | 171.0506
923 | Планово-технічне обслуговування ПГ-2 понад 20 років з К=1,4 | 1 послуга | 99.0455 | 19.8091 | 118.8646
925 | Планово-технічне обслуговування ПГ-3 понад 20 років з К=1,4 | 1 послуга | 105.505 | 21.101 | 126.596
926 | Планово-технічне обслуговування проточного водонагрівача (з автоматичним пристроєм) понад 20 років, К=1,4 | 1 послуга | 198.091 | 39.6182 | 237.7092
929 | Планово-технічне обслуговувння проточного водонагрівача (з напівавтоматичним пристроєм ) понад 20 років, К=1,4 | 1 послуга | 180.8657 | 36.1731 | 217.0388
930 | Планово-технічне обслуговування проточного водонагрівача (з напівавтоматичним пристроєм) до 20 років | 1 послуга | 129.1898 | 25.838 | 155.0277
932 | Планово-технічне обслуговування проточного водонагрівача (з автоматичним пристроєм 3 приладом відключення по тязі) імпортного виробництва та бездимоходного | 1 послуга | 193.7846 | 38.7569 | 232.5416
933 | Планово-технічне обслуговування опалювальної печі (з автоматикою) понад 20 років , К=1,4 | 1 послуга | 137.8024 | 27.5605 | 165.3629
935 | Планово-технічне обслуговування опалювальної печі (з автоматикою) понад 20 років, на кожний наступний прилад | 1 послуга | 116.2708 | 23.2542 | 139.5249
936 | Планово-технічне обслуговування опалювальної печі (без автоматики) понад 20 років, на кожний наступний прилад | 1 послуга | 83.9733 | 16.7947 | 100.758
937 | Планово-технічне обслуговування опалювальної печі (без автоматики) понад 20 років К=1,4 | 1 послуга | 105.505 | 21.101 | 126.596
938 | Планово-технічне обслуговування опалювальної печі (без автоматики) до 20 років | 1 послуга | 75.3607 | 15.0721 | 90.4328
939 | Планово-технічне обслуговування опалювальної печі (без автоматики) понад 20 років, на кожний наступний прилад | 1 послуга | 90.4328 | 18.0866 | 108.5194
940 | Планово-технічне обслуговування опалювальної печі (без автоматики) до 20 років , на кожний наступний прилад | 1 послуга | 64.5949 | 12.919 | 77.5139
970 | Чищення газового котла від сажі з одночасною чисткою пальників | 1 послуга | 463.8937 | 92.7787 | 556.6724
980 | Ремонт газового цегляного колодязя | 1 послуга | 1699.9697 | 339.9939 | 2039.9637
981 | Ремонт газового збірного залізобетонного колодязя | 1 послуга | 960.4651 | 192.093 | 1152.5581
985 | Ремонт кранів на газопроводах-вводах D 51-86 MM в нормальних умовах | 1 послуга | 177.5875 | 35.5175 | 213.115
986 | Ремонт кранів на газопроводах-вводах D до 50 MM на висоті з приставної драбини | 1 послуга | 125.4694 | 25.0939 | 150.5633
987 | Ремонт кранів на газопроводах-вводах D 51-86 MM на висоті з приставної драбини | 1 послуга | 214.2632 | 42.8526 | 257.1058
991 | Відновлення пошкоджених місць протикорозійного (захисного) покриття вручну | 1 послуга | 1005.6857 | 201.1371 | 1206.8329
994 | Відновлення стінки газопроводу D до 200мм накладанням латки | 1 послуга | 228.2352 | 45.647 | 273.8923
999 | Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу D до 100мм | 1 послуга | 1449.0785 | 289.8157 | 1738.9042
1150 | Укладання сталевих зовнішніх трубопроводів із готових вузлів D до 100 мм 3 пневматичним випробуванням вручну на основу /траншея без распор | 1 послуга | 59.0369 | 11.8074 | 70.8543
1151 | Укладання сталевих зовнішніх трубопроводів із готових вузлів D 100-150 мм 3 пневматичним випробуванням вручну на основу/траншея без распор | 1 послуга | 68.525 | 13.705 | 82.22
1152 | Укладання сталевих зовнішніх трубопроводів із готових вузлів D 150-200 мм 3 пневматичним випробуванням вручну на основу/траншея без распор | 1 послуга | 71.266 | 14.2532 | 85.5192
1153 | Укладання сталевих зовнішніх трубопроводів із готових вузлів D до 100 мм 3 пневматичним випробуванням вручну на опори /траншея без распор | 1 послуга | 64.308 | 12.8616 | 77.1696
1154 | Укладання сталевих зовнішніх трубопроводів із готових вузлів D 100-150 мм 3 пневматичним випробуванням вручну на опори /траншея без распор | 1 послуга | 73.7961 | 14.7592 | 88.5553
1155 | Укладання сталевих зовнішніх трубопроводів 3 готових вузлів D 200-250 мм 3 пневматичним випробуванням вручну на основу /траншея без распор | 1 послуга | 82.23 | 16.446 | 98.6759
1156 | Укладання сталевих зовнiшнiх трубопроводiв з готових вузлiв D 250-300 мм з пневматичним випробуванням вручну на основу /траншея без распор | 1 послуга | 87.5011 | 17.5002 | 105.0013
1157 | Укладання сталевих трубопроводiв iз готових вузлiв D=100-150 мм вручну пiд кабелем на основу /траншея без распор | 1 послуга | 32.892 | 6.5784 | 39.4704
1158 | Укладання сталевих зовнiшнiх трубопро-водiв iз готових вузлiв D до 200 мм за допомогою крана на основу (траншея без распор) | 1 послуга | 23.1931 | 4.6386 | 27.8317
1159 | Укладання сталевих зовнiшнiх трубо- проводiв iз готових вузлiв D200-250мм за допомогою крана на основу (траншея без опор) | 1 послуга | 25.3015 | 5.0603 | 30.3618
1160 | Укладання сталевих зовнiшнiх трубо- проводiв iз готових вузлiв D до 300мм за домогою крана на основу (траншея без опор) | 1 послуга | 29.5184 | 5.9037 | 35.4221
1161 | Укладання сталевих зовнiшнiх трубо- проводiв iз готових вузлiв D до 400мм за допомогою крана на основу (траншея без распор) | 1 послуга | 40.0607 | 8.0121 | 48.0729
1165 | Випробування системи газопроводу | 1 послуга | 77.7809 | 15.5562 | 93.3371
1166 | Пневматичне випробування сталевих трубопроводiв D до 100 мм | 1 послуга | 39.0893 | 7.8179 | 46.9071
1167 | Пневматичне випробування сталевих трубопроводiв D 100-200 м | 1 послуга | 43.4325 | 8.6865 | 52.119
1168 | Пневматичне випробування сталевих трубопроводiв D 200-300 м | 1 послуга | 52.119 | 10.4238 | 62.5428
1169 | Пневматичне випробування сталевих трубопроводiв D до 400 мм | 1 послуга | 60.8055 | 12.1611 | 72.9667
1173 | Прокладання магiстральних сталевих трубопроводiв з окремих деталей D=50-70 мм | 1 послуга | 53.085 | 10.617 | 63.712
1174 | Прокладання магiстральних сталевих трубопроводiв з окремих деталей D=70-100мм | 1 послуга | 63.2937 | 12.6587 | 75.9524
1175 | Прокладання магiстральних сталевих трубопроводiв з окремих деталей D=100-125мм | 1 послуга | 53.085 | 10.617 | 63.712
1176 | Прокладання магiстральних сталевих трубопроводiв з окремих деталей D=125-150 мм | 1 послуга | 59.2102 | 11.842 | 71.0522
1177 | Прокладання магiстральних сталевих трубопроводiв з окремих деталей D=150-200 мм | 1 послуга | 81.6692 | 16.3338 | 98.0031
1178 | Прокладання магiстральних сталевих трубопроводiв з окремих деталей D=200-250 мм | 1 послуга | 106.9698 | 21.394 | 128.3637
1179 | Прокладання магiстральних сталевих трубопроводiв з окремих деталей D=250-300 мм | 1 послуга | 132.1391 | 26.4278 | 158.567
1180 | Прокладання магiстральних сталевих трубопроводiв з окремих деталей D=300-350 мм | 1 послуга | 144.7238 | 28.9448 | 173.6586
1181 | Прокладання магiстральних сталевих трубопроводiв з окремих деталей D=350-400 мм | 1 послуга | 176.1855 | 35.2371 | 211.4326
1182 | Прокладання сталевих трубопроводiв/регулюючi станцiї/ з готових вузлiв та окремих деталей D=70-100 мм | 1 послуга | 102.0865 | 20.4173 | 122.5138
1183 | Прокладання сталевих трубопроводiв /регулюючi станцiї/ з готових вузлiв та окремих деталей D=150-200 мм | 1 послуга | 116.3787 | 23.2757 | 139.6644
1186 | Прокладка внутрiшнього трубопроводу iз сталевих водогазопровiдних труб D до 40 мм /без пробивання отворiв | 1 послуга | 92.586 | 18.5172 | 111.1132
1187 | Прокладка внутрiшнього трубопроводу iз сталевих водогазопровiдних труб D 40-50 мм /без пробивання отворiв | 1 послуга | 103.3518 | 20.6704 | 124.0222
1220 | Контрольне опресування газопроводу, який врізається довжиною до 100 м | 1 послуга | 329.1177 | 65.8235 | 394.9413
1221 | Контрольне опресування газопроводу, який врізається на кожні послідуючі 100 м | 1 послуга | 131.1868 | 26.2374 | 157.4341
1222 | Горизонтальне продавлювання сталевих труб D 100-200 мм гідродомкратами без розробки грунта /відстань продавлювання З0 м / 2 група грунта | 1 послуга | 409.1009 | 81.8202 | 490.9211
1264 | Газове зварювання труб неповоротне на місці монтажу D до 28 мм | 1 послуга | 239.8167 | 47.9633 | 287.7801
1265 | Газове зварювання труб неповоротне на місці монтажу D=32-45 мм | 1 послуга | 530.1212 | 106.0242 | 636.1354
1266 | Газове зварювання труб неповоротне на місці монтажу D 57-60 мм | 1 послуга | 555.365 | 111.073 | 666.438
1267 | Газове зварювання труб неповоротне на місці монтажу D 89-102 мм | 1 послуга | 883.5353 | 176.7071 | 1060.2523
1271 | Електродугове ручне зварювання неповоротне на місці монтажу D=159-168мм | 1 послуга | 1484.8141 | 296.9628 | 1781.767
1272 | Електродугове ручне зварювання неповоротне на місці монтажу D=219mm | 1 послуга | 1900.5621 | 380.1124 | 2280.6745
1273 | Електродугове ручне зварювання неповоротне на місці монтажу D=325mm | 1 послуга | 3118.1097 | 623.6219 | 3741.7316
1274 | Електродугове ручне зварювання неповоротне на місці монтажу D=377-402мм | 1 послуга | 3415.0725 | 683.0145 | 4098.077
1279 | Газове зварювання труб поворотне на місці монтажу D до 28 мм | 1 послуга | 214.5729 | 42.9146 | 257.4774
1280 | Газове зварювання труб поворотне на місці монтажу D=32-45 мм | 1 послуга | 403.9018 | 80.7804 | 484.6822
1281 | Газове зварювання труб поворотне на місці монтажу D 57-60 мм | 1 послуга | 454.3896 | 90.8779 | 545.2675
1282 | Газове зварювання труб поворотне на місці монтажу D 89-102 мм | 1 послуга | 732.0721 | 146.4144 | 878.4765
1290 | Укладання сталевих труб в футляр D до 100 мм | 1 послуга | 92.586 | 18.5172 | 111.1132
1291 | Затягування сталевих труб в футляр D 100 мм | 1 послуга | 223.9289 | 44.7858 | 268.7247
1292 | Затягування сталевих труб в футляр D 150 мм | 1 послуга | 228.2352 | 45.647 | 273.8923
1293 | Запакування кінців футляру при D футляру-труб, які укладають до 300-100 мм | 1 послуга | 347.0942 | 69.4188 | 416.5131
1294 | Запакування кінців футляру при D футляру-труб, які укладають до 400-200 мм | 1 послуга | 469.5981 | 93.9196 | 563.5177
1295 | Запакування кінців футляру при D футляру-труб, які укладають до 1200-1000 мм | 1 послуга | 1388.3769 | 277.6754 | 1666.0623
1296 | Запакування кінців футляру при D футляру-труб, які укладають до 1400-1200 мм | 1 послуга | 1612.9673 | 322.5935 | 1935.5608
1297 | Запакування кінців футляру при D футляру-труб, які укладають до 1600-1400 мм | 1 послуга | 1857.975 | 371.595 | 2229.58
1300 | Збирання труб в ланки на бровці траншеї вручну D до 100 мм | 1 послуга | 5.3829 | 1.0766 | 6.4595
1301 | Збирання труб в ланки на бровці траншеї вручну D 100-150 мм | 1 послуга | 8.182 | 1.6364 | 9.8184
1303 | Установка чавунних засувок D до 50 мм на фланцях | 1 послуга | 167.4219 | 33.4844 | 200.8963
1304 | Установка чавунних засувок D 50-100 мм на фланцях | 1 послуга | 285.8423 | 57.1685 | 343.0108
1305 | Установка чавунних засувок D 100-150 мм на фланцях | 1 послуга | 440.9853 | 88.1971 | 529.1924
1306 | Встановлення чавунних засувок D=200 мм на фланцях | 1 послуга | 621.3884 | 124.2777 | 745.6661
1307 | Встановлення чавунних засувок D=250 мм на фланцях | 1 послуга | 810.6769 | 162.1354 | 972.8223
1308 | Встановлення чавунних засувок D=400mm на фланцях | 1 послуга | 1330.3416 | 266.0683 | 1596.41
1311 | Встановлення сталевих засувок D=100 мм на фланцях | 1 послуга | 387.9289 | 77.5858 | 465.5246
1312 | Встановлення сталевих засувок D=200mm на фланцях | 1 послуга | 861.9259 | 172.3852 | 1034.3211
1313 | Встановлення сталевих засувок D=250 мм на фланцях | 1 послуга | 1143.2623 | 228.6525 | 1371.9148
1314 | Встановлення сталевих засувок D =400 мм на фланцях | 1 послуга | 1870.7929 | 374.1586 | 2244.9515
1317 | Встановлення чавунних фланцевих паралельних засувок на внутрішніх мережах газопроводу D=80,100 мм | 1 послуга | 1111.916 | 222.3832 | 1334.2992
1318 | Встановлення чавунних фланцевих паралельних засувок на внутрішніх мережах газопроводу D=125-150 мм | 1 послуга | 2008.6954 | 401.7391 | 2410.4445
1321 | Установка ізолюючих фланців на газопроводах D до 50 мм | 1 послуга | 877.573 | 175.5146 | 1053.0776
1322 | Установка ізолюючих фланців на газопроводах D понад 80 до 100 мм | 1 послуга | 1149.3088 | 229.8618 | 1379.1706
1323 | Установка ізолюючих фланців на газопроводах D 100-150 мм | 1 послуга | 2309.7544 | 461.9509 | 2771.6952
1326 | Приварювання сталевих фланців до труб D до 100 мм | 1 послуга | 224.6704 | 44.9341 | 269.6045
1327 | Приварювання сталевих фланців до труб D 100-150 мм | 1 послуга | 277.6825 | 55.5365 | 333.219
1328 | Приварювання сталевих фланців до труб D 150-200 мм | 1 послуга | 631.0966 | 126.2193 | 757.3159
1329 | Кутове з'єднання фланців, положення стика вертикально-поворотне D 57мм на місці монтажу | 1 послуга | 289.5448 | 57.909 | 347.4538
1331 | Насадка фланців на кінці труб D до 50 мм | 1 послуга | 1796.7231 | 359.3446 | 2156.0577
1332 | Насадка фланців на кінці труб D 80-100 мм | 1 послуга | 3470.9423 | 694.1885 | 4165.1308
1333 | Насадка фланців на кінці труб D 125-150 мм | 1 послуга | 5512.6731 | 1102.5346 | 6615.1978
1335 | Встановлення нерухомих опор під трубопроводи D до 50 мм | 1 послуга | 137.8024 | 27.5605 | 165.3629
1336 | Встановлення нерухомих опор під трубопроводи D 50-100 мм | 1 послуга | 176.5593 | 35.3119 | 211.8712
1337 | Встановлення нерухомих опор під трубопроводи D 100-200 мм | 1 послуга | 344.506 | 68.9012 | 413.4072
1338 | Встановлення нерухомих опор під трубопроводи D 200-250 мм | 1 послуга | 452.1642 | 90.4328 | 542.587
1339 | Використання риштувань при виконанні фасадних врізок | 1 послуга | 452.9189 | 90.5838 | 543.5027
1341 | Встановлення сталевих фасонних частин під зварювання D до 100 мм (відводи, коліна,патрубки,переходи) | 1 послуга | 84.1881 | 16.8376 | 101.0257
1342 | Встановлення сталевих фасонних частин під зварювання 0=100-150 мм (відводи, коліна,патрубки,переходи) | 1 послуга | 175.3919 | 35.0784 | 210.4703
1344 | Вварювання патрубків в трубопровід на місці монтажу /положення патрубків стельове/ D=57-60 мм | 1 послуга | 665.1967 | 133.0393 | 798.2361
1369 | Перерізування труб D 15 мм | 1 послуга | 269.1453 | 53.8291 | 322.9844
1370 | Перерізування труб D 20 мм | 1 послуга | 279.9112 | 55.9822 | 335.8934
1371 | Перерізування труб D 25 мм | 1 послуга | 355.2718 | 71.0544 | 426.3162
1372 | Перерізування труб D 32 мм | 1 послуга | 387.5693 | 77.5139 | 465.0831
1373 | Перерізування труб D 40 мм | 1 послуга | 495.2274 | 99.0455 | 594.2829
1374 | Перерізування труб D 50 мм | 1 послуга | 538.2907 | 107.6581 | 645.9488
1377 | Газова різка неповоротної труби D до 45 мм | 1 послуга | 88.7937 | 17.7587 | 106.5525
1381 | Згинання труб D 25 мм | 1 послуга | 405.3628 | 81.0726 | 486.4253
1382 | Згинання труб D 32 мм | 1 послуга | 540.4837 | 108.0967 | 648.5804
1383 | Згинання труб D 40 мм | 1 послуга | 714.2106 | 142.8421 | 857.0527
1384 | Згинання труб D 50 мм | 1 послуга | 1158.1793 | 231.6359 | 1389.8152
1386 | Згинання труб вручну | 1 послуга | 30.8848 | 6.177 | 37.0617
1390 | Установка П-образного компенсатора на трубопровід D 100 мм | 1 послуга | 1140.3995 | 228.0799 | 1368.4793
1391 | Установка П-образного компенсатора на трубопровід D 125 мм | 1 послуга | 1868.7405 | 373.7481 | 2242.4886
1393 | Встановлення дволінзових компенсаторів D=100 mm | 1 послуга | 587.8134 | 117.5627 | 705.3661
1394 | Встановлення дволінзових компенсаторів D 100-150 мм | 1 послуга | 880.6435 | 176.1287 | 1056.7723
1397 | Установка контрольної трубки з ковером | 1 послуга | 1281.7606 | 256.3521 | 1538.1127
1398 | Виготовлення контрольних /нюхальних/трубок на місці монтажу | 1 послуга | 45.2164 | 9.0433 | 54.2597
1400 | Встановлення газових свічок D 25-70 мм | 1 послуга | 161.5478 | 32.3096 | 193.8573
1404 | Відновлення інформаційно-попереджувальних сповпчиків | 1 послуга | 404.7946 | 80.9589 | 485.7535
1436 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D=15 мм, незручні умови роботи | 1 послуга | 125.4694 | 25.0939 | 150.5633
1437 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D=25 мм, незручні умови роботи | 1 послуга | 140.9118 | 28.1824 | 169.0942
1438 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D=32 мм, незручні умови роботи | 1 послуга | 152.4936 | 30.4987 | 182.9923
1439 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D=40 мм, незручні умови роботи | 1 послуга | 166.0057 | 33.2011 | 199.2068
1440 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D= 50 мм, незручні умови роботи | 1 послуга | 173.7269 | 34.7454 | 208.4823
1441 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D=15 мм, нормальні умови роботи | 1 послуга | 90.724 | 18.1448 | 108.8589
1442 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D=25 мм, нормальні умови роботи | 1 послуга | 100.3755 | 20.0751 | 120.4606
1443 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D=32 мм, нормальні умови роботи | 1 послуга | 115.8179 | 23.1636 | 138.9815
1444 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D=40 мм, нормальні умови роботи | 1 послуга | 127.3997 | 25.4799 | 152.8797
1445 | Усунення витоку газу в муфтовому з"єднанні газопроводу D=50 мм, нормальні умови роботи | 1 послуга | 144.7724 | 28.9545 | 173.7169
1453 | Заміна ділянки газопроводу при заміні газової плити на плиту іншого типу (на різьбових з'єднаннях) | 1 послуга | 486.6148 | 97.323 | 583.9277
1454 | Заміна ділянки газопроводу у разі заміни проточного водонагрівача на водонагрівач іншого типу (на різьбових з'єднаннях) | 1 послуга | 1485.6823 | 297.1365 | 1782.8187
1455 | Заміна окремих дільниць сталевих трубопроводів довжиною до 2 m.D=19 мм | 1 послуга | 579.0897 | 115.8179 | 694.9076
1456 | Заміна окремих дільниць сталевих трубопроводів довжиною до 2 m.D=32 мм | 1 послуга | 617.6956 | 123.5391 | 741.2448
1457 | Заміна окремих дільниць сталевих трубопроводів довжиною до 2 m.D=50 мм | 1 послуга | 945.8464 | 189.1693 | 1135.0157
1461 | Заміна згонів на трубопроводах D=32-50 мм | 1 послуга | 187.9614 | 37.5923 | 225.5536
1464 | Заміна гумових прокладок D=50-100 мм | 1 послуга | 187.9614 | 37.5923 | 225.5536
1465 | Заміна гумових прокладок 0=100-125 мм | 1 послуга | 226.4595 | 45.2919 | 271.7514
1466 | Заміна гумових прокладок 0=125-150 мм | 1 послуга | 269.4868 | 53.8974 | 323.3941
1485 | Нарізування короткої різьби D25mm | 1 послуга | 176.5593 | 35.3119 | 211.8712
1490 | Пробивання наскрізних отворів в цегляних стінах товщиною 2 цегли вручну D до 25мм | 1 послуга | 204.9311 | 40.9862 | 245.9173
1491 | Пробивання наскрізних отворів в цегляних стінах товщиною 2 цегли вручну D понад 25 мм | 1 послуга | 264.7026 | 52.9405 | 317.6432
1494 | Пробивання наскрізних отворів в стінах та підлогах 3 бетону з гравієм при глибині пробивання 200 мм та D 40 мм відбійним або бурильним молотком | 1 послуга | 46.3272 | 9.2654 | 55.6026
1495 | Пробивання наскрізних отворів в стінах та підлогах 3 бетону з гравієм при глибині пробивання 200 мм та D 50 мм відбійним або бурильним молотком | 1 послуга | 57.909 | 11.5818 | 69.4908
1496 | Пробивання наскрізних отворів в стінах та підлогах 3 бетону з гравієм при глибині пробивання 250 мм та D 40 мм відбійним або бурильним молотком | 1 послуга | 57.909 | 11.5818 | 69.4908
1497 | Пробивання наскрізних отворів в стінах та підлогах 3 бетону з гравієм при глибині пробивання 250 мм та D 50 мм відбійним або бурильним молотком | 1 послуга | 72.3862 | 14.4772 | 86.8734
1500 | Виготовлення і встановлення костилів | 1 послуга | 51.539 | 10.3078 | 61.8468
1501 | Підготовка кранів до встановлення D до 20 мм /без притирання | 1 послуга | 23.6848 | 4.737 | 28.4217
1502 | Підготовка кранів до встановлення D= 20-25 mm /з притиранням | 1 послуга | 99.0455 | 19.8091 | 118.8646
1503 | Підготовка кранів до встановлення D 25-32 мм /без притирання | 1 послуга | 32.2974 | 6.4595 | 38.7569
1504 | Підготовка кранів до встановлення D= 32-40 mm /з притиранням | 1 послуга | 122.7303 | 24.5461 | 147.2763
1507 | Притирання пробкових кранів D до 20 мм | 1 послуга | 92.8484 | 18.5697 | 111.4181
1508 | Притирання пробкових кранів 0=20-32 мм | 1 послуга | 113.2297 | 22.6459 | 135.8757
1509 | Притирання пробкових кранів 0=32-50 мм | 1 послуга | 138.1403 | 27.6281 | 165.7683
1511 | Встановлення газового крану 0=15-25 мм | 1 послуга | 459.7127 | 91.9425 | 551.6453
1513 | Встановлення газового крану 0=32 мм | 1 послуга | 538.9735 | 107.7947 | 646.7682
1516 | Заміна газового крана 0=15 мм | 1 послуга | 146.4151 | 29.283 | 175.6981
1517 | Заміна газового крана 0=25 мм | 1 послуга | 155.0277 | 31.0055 | 186.0433
1518 | Заміна кранів на газопроводі 0=32 мм | 1 послуга | 219.6657 | 43.9331 | 263.5988
1519 | Заміна газового крана 0=40 мм | 1 послуга | 228.2352 | 45.647 | 273.8923
1520 | Заміна газового крана 0=50 мм | 1 послуга | 247.6137 | 49.5227 | 297.1265
1521 | Заміна кранів на газопроводі 0=70 мм | 1 послуга | 973.7757 | 194.7551 | 1168.5408
1529 | Заміна побутового лічильника газу типу РЛ на побутовий лічильник газу мембранного типу, через адаптер | 1 послуга | 1084.159 | 216.8318 | 1300.9909
1530 | Встановлення або заміна лічильника газу в нормальних умовах на існуючому газопроводі 3 виконанням зварювальних робіт | 1 послуга | 1179.8538 | 235.9708 | 1415.8246
1531 | Встановлення або заміна лічильника газу в нормальних умовах на новому газопроводі з виконанням зварювальних робіт | 1 послуга | 491.417 | 98.2834 | 589.7004
1532 | Встановлення або заміна лічильника газу на існуючому газопроводі на висоті з приставною драбиною з виконанням зварювальних робіт | 1 послуга | 1415.3716 | 283.0743 | 1698.436
1533 | Встановлення або заміна лічильника газу на новому газопроводі на висоті з приставною драбиною 3 виконанням зварювальних робіт | 1 послуга | 588.7946 | 117.7589 | 706.5535
1534 | Встановлення або заміна лічильника газу в нормальних умовах на існуючому газопроводі без виконання зварювальних робіт | 1 послуга | 1052.8966 | 210.5793 | 1263.4759
1535 | Встановлення або заміна лічильника газу в нормальних умовах на новому газопроводі без виконання зварювальних робіт | 1 послуга | 419.8667 | 83.9733 | 503.8401
1536 | Встановлення або заміна лічильника газу на існуючому газопроводі на висоті з приставною драбиною без виконання зварювальних робіт | 1 послуга | 1263.9065 | 252.7813 | 1516.6878
1537 | Встановлення або заміна лічильника газу на новому газопроводі на висоті з приставною драбиною без виконання зварювальних робіт | 1 послуга | 503.8401 | 100.768 | 604.6081
1538 | Установлення квартирного лічильника газу на існуючому газопроводі з послідуючим пуском газу в систему | 1 послуга | 896.7795 | 179.3559 | 1076.1354
1539 | Заміна побутового лічильника, який вийшов 3 ладу, на лічильник тієї ж марки | 1 послуга | 434.9389 | 86.9878 | 521.9266
1540 | Установлення та зняття калача (байпаса) при заміні лічильника газу | 1 послуга | 304.2179 | 60.8436 | 365.0615
1558 | Установка ПГ-2 з духовою шафою /нова газифікація | 1 послуга | 469.3895 | 93.8779 | 563.2674
1559 | Установка ПГ-2 без духової шафи/нова газифікація | 1 послуга | 292.8301 | 58.566 | 351.3962
1560 | Установка ПГ-4 з духовою шафою /нова газифікація | 1 послуга | 691.1652 | 138.233 | 829.3983
1561 | Установлення побутової газової плити | 1 послуга | 119.6785 | 23.9357 | 143.6242
1562 | Установлення побутової газової плити підвищеного класу з автоматикою | 1 послуга | 159.334 | 31.8668 | 191.2008
1563 | Установлення побутової газової плити на гнучкому рукаві | 1 послуга | 210.4026 | 42.0805 | 252.4831
1564 | Заміна гнучкого рукава (труби) | 1 послуга | 189.1693 | 37.8339 | 227.0031
1567 | Установка проточного водонагрівача/нова газифікація | 1 послуга | 1102.4193 | 220.4839 | 1322.9032
1568 | Установка проточного водонагрівача /заміна на нову модель при діючій газифікації/:-із сверлінням отворів в цегляній стіні,облицьованій плиткою | 1 послуга | 258.3795 | 51.6759 | 310.0554
1569 | Установка проточного водонагрівача /заміна на нову модель при діючій газифікації/:-із сверлінням отворів в цегляній стіні | 1 послуга | 236.8479 | 47.3696 | 284.2175
1570 | Установка проточного водонагрівача /заміна на нову модель при діючій газифікації/:-із сверлінням отворів в бетонній стіні,облицьованій плиткою | 1 послуга | 269.1453 | 53.8291 | 322.9844
1571 | Установка проточного водонагрівача /заміна на нову модель при діючій газифікації/:-із сверлінням отворів в бетонній стіні,необлицьованій | 1 послуга | 247.6137 | 49.5227 | 297.1265
1572 | Установка проточного водонагрівача /заміна на нову модель при діючій газифікації/:із пробиванням отворів в цегляній необлицьованій стіні | 1 послуга | 269.1453 | 53.8291 | 322.9844
1573 | Установка проточного водонагрівача /заміна на нову модель при діючій газифікації/:-із пробиванням отворів в бетонній необлицьованій стіні | 1 послуга | 312.2086 | 62.4417 | 374.6503
1574 | Установка проточного водонагрівача/в разі заміни на однотипну модель при діючій газифікації | 1 послуга | 211.0099 | 42.202 | 253.2119
1578 | Установка ємнісного водонагрівача/нова газифікація | 1 послуга | 1733.296 | 346.6592 | 2079.9552
1579 | Приєднання до системи газопостачання ємнісного водонагрівача без виконання зварювальних робіт (АГВ. АОГВ) | 1 послуга | 615.8045 | 123.1609 | 738.9554
1580 | Приєднання до системи газопостачання ємнісного водонагрівача з виконанням зварювальних робіт (АГВ. АОГВ) | 1 послуга | 1231.6091 | 246.3218 | 1477.9309
1581 | Установка ємнісного водонагрівача на підлозі /в разі заміни на нову модель при діючій газифікації | 1 послуга | 732.0753 | 146.4151 | 878.5004
1582 | Установка ємнісного водонагрівача на підставці /заміна на нову модель при діючій газифікації | 1 послуга | 796.6702 | 159.334 | 956.0042
1583 | Встановлення конвектора з відводом продуктів згорання через зовнішню стіну | 1 послуга | 986.1485 | 197.2297 | 1183.3782
1587 | Від'єднання побутової газової плити без виконання зварювальних робіт | 1 послуга | 83.0029 | 16.6006 | 99.6034
1588 | Від'єднання побутової газової плити: при необхідності проведення зварювальних робіт | 1 послуга | 185.172 | 37.0344 | 222.1964
1589 | Зняття проточного водонагрівача (термін експлуатації до 20років) без виконання зварювальних робіт | 1 послуга | 131.3429 | 26.2686 | 157.6115
1590 | Зняття проточного водонагрівача (термін експлуатації до 20років) з виконанням зварювальних робіт | 1 послуга | 262.6859 | 52.5372 | 315.233
1591 | Зняття проточного водонагрівача (термін експлуатації понад 20років) без виконання зварювальних робіт | 1 послуга | 211.0099 | 42.202 | 253.2119
1592 | Зняття проточного водонагрівача (термін експлуатації понад 20років) з виконанням зварювальних робіт | 1 послуга | 422.0199 | 84.404 | 506.4239
1594 | Від'єднання від системи газопостачання ємнісного водонагрівача (АГВ, АОГВ) без виконання зварювальних робіт | 1 послуга | 376.8035 | 75.3607 | 452.1642
1595 | Від'єднання від системи газопостачання ємнісного водонагрівача (АГВ, АОГВ) з виконанням зварювальних робіт | 1 послуга | 753.6069 | 150.7214 | 904.3283
1606 | Проведення видалення сніжно-льодяних закупорок КБРТ у абонентів по місцю проживання | 1 послуга | 489.1524 | 97.8305 | 586.9829
1620 | Очищення від іржі, окалини, бризок розчину, фарби і т.п. труб 0 до 50 мм | 1 послуга | 2988.5782 | 597.7156 | 3586.3038
1621 | Очищення від іржі, окалини, бризок розчину, фарби і т.п. труб 0 зв.50 мм | 1 послуга | 1314.9744 | 262.9949 | 1577.9593
1622 | Очищення від іржі, окалини, бризок розчину, фарби і т.п.металевих поверхонь | 1 послуга | 648.9484 | 129.7897 | 778.7381
1623 | Поліпшене фарбування труб 0 до 50 мм щіткою: перше фарбування | 1 послуга | 4134.0724 | 826.8145 | 4960.8769
1624 | Поліпшене фарбування труб 0 зв.50 мм щіткою: перше фарбування | 1 послуга | 2131.6311 | 426.3262 | 2557.9573
1625 | Поліпшене фарбування труб D до 50 мм щіткою: друге фарбування | 1 послуга | 2756.0483 | 551.2097 | 3307.2579
1626 | Поліпшене фарбування труб D понад 50 мм щіткою: друге фарбування | 1 послуга | 1421.0874 | 284.2175 | 1705.3149
1627 | Поліпшене фарбування великих металевих поверхонь щіткою: перше фарбування | 1 послуга | 1055.0497 | 211.0099 | 1266.0597
1628 | Поліпшене фарбування великих металевих поверхонь щіткою: друге фарбування | 1 послуга | 710.5437 | 142.1087 | 852.6524
1629 | Розроблення асфальто-бітумного покриття | 1 послуга | 645.9488 | 129.1898 | 775.1386
1630 | Копання грунта 2 групи при пошаровій розробці вручну понад їм до 1,5м за відсутності кріплення ( | 1 послуга | 256.1638 | 51.2328 | 307.3866
1631 | Відкидання грунту 2 групи вручну | 1 послуга | 103.9427 | 20.7885 | 124.7312
1632 | Засипання грунтом 2 гр.траншей, пазух, котлованів та ям вручну без трамбування | 1 послуга | 90.9906 | 18.1981 | 109.1888
1633 | Розробка грунту 2 групи в котлованах екскаватором з гідравлічним приводом | 1 послуга | 1401.6645 | 280.3329 | 1681.9875
1634 | Розробка грунту II групи в траншеях одноковшовим екскаватором, обладнаним зворотньою лопатою з ковшем із зубцями місткістю 0,15 куб.м при глибинізабою 0,8 м 3 навантаженням на транспортні засоби | 1 послуга | 2799.1115 | 559.8223 | 3358.9338
1636 | Розробка грунту II групи в траншеях 1-ковш.екскав. з гідравл.приводом і звороти.лопатою з ковшем місткістю 0.25куб.м при глибині забою 0,8м з навантаженням на трансп.засоби | 1 послуга | 1259.1224 | 251.8245 | 1510.9369
1637 | Розробка грунту II групи в траншеях1-ковш. екскав. 3 гідравл. приводом і звороти.лопатою з ковшем місткістю 0.4 куб.м при глибині забою до 1.2м з навантаженням на трансп.засоби К=1,1 | 1 послуга | 966.911 | 193.3822 | 1160.2932
1638 | Розробка грунту ІI групи в траншеях 1-ковш.екскав.3 гідравл.приводом і звороти.лопатою з ковшем місткістю 0,4 куб.м при глибині забою 1,2 м з навантаженням на трансп. засоби | 1 послуга | 879.01 | 175.802 | 1054.812
1639 | Засипання грунтом ІІ групи вручну траншей, пазух, котлованів і ям з трамбуванням шару грунту до 0,1м | 1 послуга | 154.8437 | 30.9687 | 185.8125
1640 | Засипання, грунтом ІІ групи, траншей і котлованів бульдозером з переміщенням грунта на відстань до 5 м | 1 послуга | 182.9291 | 36.5858 | 219.5249
1641 | Засипання траншей і котлованів бульдозером (додавати на кожні додаткові 5м переміщення) | 1 послуга | 90.2767 | 18.0553 | 108.342
1642 | Нарізання прорізів в мерзлому грунті ІІ групи буровою машиною на глибину до 0,75 м | 1 послуга | 828.5514 | 165.7103 | 994.2617
1643 | Нарізання прорізів в мерзлому грунті ІІ групи буровою машиною на глибину понад 0.75м до 1,0м | 1 послуга | 1149.281 | 229.8562 | 1379.1372
1644 | Нарізання прорізів в мерзлому грунті ІІ групи буровою машиною на глибину понад 1,0м до 1,25м | 1 послуга | 1470.0105 | 294.0021 | 1764.0126
1645 | Погрузка незатверділого грунту із штабелів та отвалів | 1 послуга | 93.5445 | 18.7089 | 112.2534
1647 | Копання мерзлого грунту IVm групи при пошаровій розробці пневматичним відбійним молотком при глибині промерзання грунту до 0,5 м і глибині шару, який розробляється до 0,5 м | 1 послуга | 1080.9674 | 216.1935 | 1297.1608
1648 | Копання мерзлого грунту IVm групи при пошаровій розробці пневматичним відбійним молотком при глибині промерзання грунту зверх 0,5 до 1 м і глибині шару, який розробляється зв.0,5 до 1 м | 1 послуга | 1138.8763 | 227.7753 | 1366.6616
1649 | Прокол трубою D до 150 мм L12м (без врахування транспортних послуг) | 1 послуга | 2114.3254 | 422.8651 | 2537.2005
1650 | Розмітка місць прокладання газопроводу з накресленням ескізів | 1 послуга | 320.7296 | 64.1459 | 384.8755
1652 | Погодження проекту на вузол обліку з використанням побутового лічильника газу для абонентів населення | 1 послуга | 142.3226 | 28.4645 | 170.7771
1653 | Погодження прибудов, гаражів, балконів, кіосків, веранд (без виїзду на місце) | 1 послуга | 371.1549 | 74.231 | 445.3759
1658 | Погодження прибудов, гаражів, балконів, кіосків, веранд (без виїзду на місце) | 1 послуга | 510.6868 | 102.1374 | 612.8342
1723 | Первинне обстеження вентиляційних і димових каналів в газифікованих житлових приміщеннях (для багатоповерхових будинків) | 1 послуга | 406.2575 | 81.2515 | 487.5089
2522 | Пуск ГРП,ГРУ | 1 послуга | 900.022 | 180.0044 | 1080.0164
2523 | Пуск ШРП | 1 послуга | 516.3276 | 103.2655 | 619.6031
2524 | Зупинка ГРП,ГРУ | 1 послуга | 630.8767 | 126.1753 | 757.062
2525 | Зупинка ШРП | 1 послуга | 369.1289 | 73.8258 | 442.9647
2557 | Встановлення регуляторних пунктів РД-25 спарених | 1 послуга | 792.3639 | 158.4728 | 950.8267
2558 | Встановлення регуляторних пунктів РД-50 спарених | 1 послуга | 1291.8976 | 258.3795 | 1550.2772
2559 | Встановлення металевих шаф для регуляторних пунктів | 1 послуга | 2379.2448 | 475.849 | 2855.0938
2560 | Перевірка герметичності з'єднань комбінованих будинкових регуляторів тиску при допомозі течошукача ВАРТА 5-03 | 1 послуга | 25.0939 | 5.0188 | 30.1127
2561 | Заміна будинкового регулятора тиску | 1 послуга | 374.0044 | 74.8009 | 448.7952
2589 | Заміна запобіжного клапана типу ПКК - 40М редукційної головки ємності до 10 куб.м | 1 послуга | 344.506 | 68.9012 | 413.4072
2590 | Заміна мембрани комбінованих будинкових регуляторів тиску | 1 послуга | 396.3041 | 79.2608 | 475.5649
2594 | Проведення видалення сніжно-льодяних закупорок КБРТ у абонентів по місцю проживання | 1 послуга | 489.1524 | 97.8305 | 586.9829
5042 | Встановлення промислового газового лічильника марки "GMS" G-16, G-25, G-40 (по м. Житомиру) | 1 послуга | 821.1078 | 164.2216 | 985.3294
5043 | Встановлення промислового газового лічильника марки "GMS" G-65 (по м. Житомиру) | 1 послуга | 861.728 | 172.3456 | 1034.0836
5044 | Встановлення промислового газового лічильника марки "GMS" G-100 (по м. Житомиру) | 1 послуга | 879.1366 | 175.8273 | 1054.974
5045 | Встановлення промислового газового лічильника марки "GMS" G-160, G-250 (по м. Житомиру) | 1 послуга | 908.151 | 181.6302 | 1089.7812
5052 | Зняття промислового газового лічильника марки "GMS" G=16, G=25, G=40 (по м. Житомиру) | 1 послуга | 652.8242 | 130.5648 | 783.3791
5053 | Зняття промислового газового лічильника марки "GMS" G=65, G=100 (по м. Житомиру) | 1 послуга | 696.3458 | 139.2692 | 835.615
5054 | Зняття промислового газового лічильника марки "GMS" G=160, G=250 (по м. Житомиру) | 1 послуга | 734.0646 | 146.8129 | 880.8675
5059 | Зняття промислового лічильника газу РГ-40, РГ-100 і встановлення блінди (по м. Житомиру) | 1 послуга | 1357.8744 | 271.5749 | 1629.4393
5060 | Зняття промислового лічильника газу РГ-250, РГ-400 і встановлення блінди (по м. Житомиру) | 1 послуга | 1398.4946 | 279.6989 | 1678.1935
5061 | Зняття промислового лічильника газу РГ-600, РГ-1000 і встановлення блінди (по м. Житомиру) | 1 послуга | 1415.9032 | 283.1806 | 1699.0839
5062 | Зняття промислового лічильника газу ЛГ і встановленя двох заглушок (по м. Житомиру) | 1 послуга | 1183.7879 | 236.7576 | 1420.5455
5063 | Зняття двох заглушок і встановлення промислового лічильника газу ЛГ (по м. Житомиру) | 1 послуга | 1531.9609 | 306.3922 | 1838.353
5064 | Зняття блінди і встановлення промислового лічильника газу РГ-40 РГ-100 по м. Житомиру | 1 послуга | 1401.396 | 280.2792 | 1681.6752
5065 | Зняття блінди і встановлення промислового лічильника газу РГ-250 РГ-400 по м. Житомиру | 1 послуга | 1479.7349 | 295.947 | 1775.6819
5066 | Зняття блінди і встановлення промислового лічильника газу РГ-600 РГ-1000 по м. Житомиру | 1 послуга | 1633.5113 | 326.7023 | 1960.2135
5088 | Проведення робіт по заміні перетворювача тиску або температури на автоматизованому вузлі обліку газу | 1 послуга | 532.0745 | 106.4149 | 638.4794
5095 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-40 в нормальних умовах | 1 послуга | 620.1109 | 124.0222 | 744.133
5096 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-100 в нормальних умовах | 1 послуга | 865.5714 | 173.1143 | 1038.6757
5097 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-200 в нормальних умовах | 1 послуга | 971.0764 | 194.2153 | 1165.3017
5098 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-250 в нормальних умовах | 1 послуга | 1087.3472 | 217.4694 | 1304.8166
5099 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-300 в нормальних умовах | 1 послуга | 1192.8521 | 238.5704 | 1431.4226
5100 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-400 в нормальних умовах | 1 послуга | 1403.8621 | 280.7724 | 1684.6345
5101 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-600 в нормальних умовах | 1 послуга | 1847.4136 | 369.4827 | 2216.8863
5102 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-1000 в нормальних умовах | 1 послуга | 2103.64 | 420.728 | 2524.368
5103 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-40 в незручних умовах | 1 послуга | 744.9943 | 148.9989 | 893.9932
5104 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-100 в незручних умовах | 1 послуга | 1037.8244 | 207.5649 | 1245.3793
5105 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-200 в незручних умовах | 1 послуга | 1164.861 | 232.9722 | 1397.8332
5106 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-250 в незручних умовах | 1 послуга | 1304.8166 | 260.9633 | 1565.7799
5107 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-300 в незручних умовах | 1 послуга | 1431.8532 | 286.3706 | 1718.2238
5108 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-400 в незручних умовах | 1 послуга | 1683.7732 | 336.7546 | 2020.5179
5109 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-600 в незручних умовах | 1 послуга | 2217.7576 | 443.5515 | 2661.3091
5110 | Заміна лічильника газу типу РГ-, ЛГ-, РС-1000 в незручних умовах | 1 послуга | 2523.5067 | 504.7013 | 3028.208
5111 | Заміна лічильника газу типу GMS -16, -25, -40 в нормальних умовах | 1 послуга | 712.6969 | 142.5394 | 855.2362
5112 | Заміна лічильника газу типу GMS - 65, -100 в нормальних умовах | 1 послуга | 994.7612 | 198.9522 | 1193.7134
5113 | Заміна лічильника газу типу GMS -160 в нормальних умовах | 1 послуга | 1117.4914 | 223.4983 | 1340.9897
5114 | Заміна лічильника газу типу GMS - 250 в нормальних умовах | 1 послуга | 1250.9875 | 250.1975 | 1501.185
5115 | Заміна лічильника газу типу GMS -16, -25, -40 в незручних умовах умовах | 1 послуга | 854.8056 | 170.9611 | 1025.7667
5116 | Заміна лічильника газу типу GMS - 65, -100 в незручних умовах умовах | 1 послуга | 1192.8521 | 238.5704 | 1431.4226
5117 | Заміна лічильника газу типу GMS - 160 в незручних умовах умовах | 1 послуга | 1341.4204 | 268.2841 | 1609.7044
5118 | Заміна лічильника газу типу GMS - 250 в незручних умовах умовах | 1 послуга | 1500.7544 | 300.1509 | 1800.8953
5122 | Обстеження автоматизованої системи обліку газу з використанням витратомірів змінного перепаду тиску та обчислювачів на можливість використання як комерційної з виїздом в межах області | 1 послуга | 2913.2291 | 582.6458 | 3495.8749
5123 | Обстеження автоматизованої системи обліку газу з використанням промислових лічильників газу, коректорів та обчислювачів на можливість використання як комерційної з виїздом в межах області | 1 послуга | 2570.4963 | 514.0992 | 3084.5955
5125 | Обстеження автоматизованої системи обліку газу з використанням витратомірів змінного перепаду тиску та обчислювачів на можливість використання як комерційної в м.Житомирі | 1 послуга | 1885.0306 | 377.0061 | 2262.0367
5126 | Обстеження автоматизованої системи обліку газу з використанням промислових лічильників газу, коректорів та обчислювачів на можливість використання як комерційної в м.Житомирі | 1 послуга | 1542.2977 | 308.4595 | 1850.7573
5132 | Обстеження вузла обліку з використанням побутового лічильника газу на можливість його використання як комерційного | 1 послуга | 915.0967 | 183.0193 | 1098.116
5140 | Зняття блінди і встановлення промислового лічильника газу РГ-40, РГ-100 (по Житомирській області) | 1 послуга | 2152.8692 | 430.5738 | 2583.4431
5141 | Зняття блінди і встановлення промислового лічильника газу РГ-250, РГ-400 (по Житомирській області) | 1 послуга | 2228.3067 | 445.6613 | 2673.968
5142 | Зняття блінди і встановлення промислового лічильника газу РГ-600, РГ-1000 (по Житомирській області) | 1 послуга | 2384.9845 | 476.9969 | 2861.9814
5143 | Встановлення промислового газового лічильника марки "GMS" G-16, G-25, G-40 (по Житомирській області) | 1 послуга | 1572.581 | 314.5162 | 1887.0972
5144 | Встановлення промислового газового лічильника марки "GMS" G-65 (по Житомирській області) | 1 послуга | 1610.2998 | 322.06 | 1932.3597
5145 | Встановлення промислового газового лічильника марки "GMS" G-100 (по Житомирській області) | 1 послуга | 1630.6098 | 326.122 | 1956.7318
5146 | Встановлення промислового газового лічильника марки "GMS" G-160, G-250 (по Житомирській області) | 1 послуга | 1659.6243 | 331.9249 | 1991.5391
5147 | Зняття промислового газового лічильника марки "GMS" G-16, G-25, G-40 (по Житомирській області) | 1 послуга | 1401.396 | 280.2792 | 1681.6752
5148 | Зняття промислового газового лічильника марки "GMS" G-65, G-100 (по Житомирській області) | 1 послуга | 1444.9176 | 288.9835 | 1733.9011
5149 | Зняття промислового газового лічильника марки "GMS" G-160, G-250 (по Житомирській області) | 1 послуга | 1485.5378 | 297.1076 | 1782.6454
5150 | Зняття двох заглушок і встановлення промислового лічильника газу ЛГ (по Житомирській області) | 1 послуга | 2283.4341 | 456.6868 | 2740.1209
5151 | Зняття промислового лічильника газу ЛГ і встановлення двох заглушок (по Житомирській області) | 1 послуга | 1935.2612 | 387.0522 | 2322.3134
5152 | Зняття промислового лічильника газу РГ-40, РГ-100 і встановлення блінди (по Житомирській області) | 1 послуга | 2109.3476 | 421.8695 | 2531.2171
5153 | Зняття промислового лічильника газу РГ -250, РГ-400 і встановлення блінди (по Житомирській області) | 1 послуга | 2147.0663 | 429.4133 | 2576.4796
5154 | Зняття промислового лічильника газу РГ-600, РГ-1000 і встановлення блінди (по Житомирській області) | 1 послуга | 2167.3764 | 433.4753 | 2600.8617
6489 | Технічне обслуговування засобів вимірювальної техніки (програмування) | 1 послуга | 893.6438 | 178.7288 | 1072.3726
8004 | Проведення повiрочних робiт побутових газових лiчильникiв мембранного та роторного типу, якi були в експлуатацiї/при iндивiдуальнiй повiрцi//пiдготовчi та приймально-здавальнiроботи | 1 послуга | 258.3795 | 51.6759 | 310.0554
8006 | Ремонт ротаційного побутового газового лічильника (РЛ) /ремонт складових частин | 1 послуга | 470.3891 | 94.0778 | 564.4669
8010 | Проведення повірочних робіт побутових газових лічильників мембранного та роторного типу, які були в експлуатації /при одноразовій повірці 5 штук//приймально-здавальні роботи | 1 послуга | 183.0188 | 36.6038 | 219.6226
8018 | Проведення робіт по ремонту, заміні лічильного механізму побутового газового лічильника марки "САМГАЗ" | 1 послуга | 273.2058 | 54.6412 | 327.847
8024 | Проведення робіт по встановленню побутового лічильника як байпас після Держповірки (довідка) та зняття заглушки | 1 послуга | 282.0643 | 56.4129 | 338.4672
8025 | Проведення робіт по зняттю побутових лічильників на Держповірку (ремонт) та встановлення лічильника з підмінного фонду (байпасу) | 1 послуга | 602.8856 | 120.5771 | 723.4727
8026 | Проведення робіт по встановленню побутового лічильника після Держповірки (ремонту) та зняття лічильника з підмінного фонду (байпасу) | 1 послуга | 559.8223 | 111.9645 | 671.7768
8031 | Проведення експертизи побутового личільника мембранного або роторного типу | 1 послуга | 1678.6053 | 335.7211 | 2014.3263
8500 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки РГ40 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2549.1289 | 509.8258 | 3058.9647
8501 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки РГ 100 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2568.1345 | 513.6269 | 3081.7614
8502 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки РГ 250 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2615.6486 | 523.1297 | 3138.7783
8503 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки РГ400 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2644.157 | 528.8314 | 3172.9884
8504 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки РГ 600 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2793.8263 | 558.7653 | 3352.6015
8505 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки РГ 1000 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2827.0861 | 565.4172 | 3392.5133
8508 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ЛГ -150 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2561.0074 | 512.2015 | 3073.2089
8509 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ЛГ - 100 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2299.6801 | 459.936 | 2759.6162
8510 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ЛГ - 80 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2043.1043 | 408.6209 | 2451.7151
8565 | Проведення підготовчих робіт промислових лічильників газу марки "GMS G-25" перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2382.8297 | 476.5659 | 2859.3957
8566 | Проведення підготовчих робіт промислових лічильників газу марки "GMS G-40" перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2351.9456 | 470.3891 | 2822.3447
8567 | Проведення підготовчих робіт промислових лічильників газу марки "GMS G-65" перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2351.9456 | 470.3891 | 2822.3447
8568 | Проведення підготовчих робіт промислових лічильників газу марки "GMS G-100" перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2387.5811 | 477.5162 | 2865.0974
8569 | Проведення підготовчих робіт промислових лічильників газу марки "GMS G-160" перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2413.7139 | 482.7428 | 2896.4466
8570 | Проведення підготовчих робіт промислових лічильників газу марки "GMS G-250" перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2435.0952 | 487.019 | 2922.1242
8582 | Проведення робіт по перевірці промислових роторних лічильників газу на функціонування перед Державною повіркою | 1 послуга | 1123.7073 | 224.7415 | 1348.4488
8583 | Проведення робіт по перевірці промислових турбінних лічильників газу на функціонування перед Державною повіркою | 1 послуга | 1240.1168 | 248.0234 | 1488.1401
8584 | Проведення робіт по перевірці промислових лічильників газу мембранного типу G - 16, G-25 | 1 послуга | 684.2024 | 136.8405 | 821.0428
8588 | Проведення робіт по повірці автоматизованого комплексу обліку газу на базі обчислювача (коректора) в м.Житомирі та Житомирському районі | 1 послуга | 3372.5761 | 674.5152 | 4047.1014
8589 | Проведення робіт по повірці автоматизованого комплексу обліку газу на базі обчислювача (коректора) в районі, підпорядкованому Бердичівському УЕГГ | 1 послуга | 4295.3928 | 859.0786 | 5154.4713
8590 | Проведення робіт по повірці автоматизованого комплексу обліку газу на базі обчислювача (коректора) в районі, підпорядкованому Коростенському УЕГГ | 1 послуга | 5819.5644 | 1163.9129 | 6983.4673
8592 | Проведення робіт по повірці автоматизованого комплексу обліку газу на базі обчислювача (коректора) в районі, підпорядкованому Звягельському УЕГГ | 1 послуга | 5265.3202 | 1053.064 | 6318.3842
8593 | Проведення робіт по повірці автоматизованого комплексу обліку газу на базі обчислювача (коректора) в районі, підпорядкованому Овруцькому УЕГГ | 1 послуга | 5819.5644 | 1163.9129 | 6983.4673
8594 | Проведення робіт по повірці автоматизованого комплексу обліку газу на базі обчислювача (коректора) в районі, підпорядкованому Попільнянському УЕГГ | 1 послуга | 5112.903 | 1022.5806 | 6135.4836
8600 | Проведення вхідного контролю побутових газових лічильників | 1 послуга | 183.0188 | 36.6038 | 219.6226
8609 | Проведення робіт по ремонту, заміні та чистці складових частин побутового газового лічильника марки "САМГАЗ" | 1 послуга | 688.9538 | 137.7908 | 826.7445
8615 | Проведення робіт по монтажу GSM модема та налагодження GSM зв'язку автоматизованого комплексу обліку природного газу на базі обчислювача "КПЛГ", "ВЕГА", "КВР", "OE-VPT", "КВТ", "Універсал-02" по м.Житомиру та районам Житомирської області | 1 послуга | 2161.5525 | 432.3105 | 2593.863
8624 | Проведення робіт по зняттю побутових газових лічильників на держповірку (ремонт) та встановлення заглушки | 1 послуга | 286.3706 | 57.2741 | 343.6448
8625 | Проведення робіт по встановленню побутових газових лічильників після держповірки (ремонту) та зняття заглушки | 1 послуга | 286.3706 | 57.2741 | 343.6448
8626 | Проведення робіт по зняттю побутових лічильників на держповірку (ремонт) та встановлення байпасу для промислових та комунально-побутових об'єктів | 1 послуга | 441.3984 | 88.2797 | 529.678
8627 | Проведення робіт по встановленню побутових газових лічильників після Діржповірки (ремонту) та зняття байпасу (для промислових та комунально-побутових об'єктів) | 1 послуга | 462.93 | 92.586 | 555.516
8628 | Проведення повірочних робіт обчислювача об'єму газу УНІВЕРСАЛ 02, які були в експлуатації (підготовчі та приймально-здавальні роботи) (виконуються сл. метрології головного підприємства, м Житомир) | 1 послуга | 1274.9661 | 254.9932 | 1529.9594
8629 | Проведення повірочних робіт перетворювачів температури із стандартним вихідним струмовим сигналом ПВТ-01, які були в експлуатації (підготовчі та приймально-здавальні роботи) | 1 послуга | 514.0992 | 102.8199 | 616.9191
8630 | Проведення повірочних робіт перетворювача тиску із стандартним вихідним струмовим сигналом, які були в експлуатації (підготовчі та приймально-здавальні роботи) | 1 послуга | 915.0967 | 183.0193 | 1098.116
8631 | Проведення вхідного контролю промислових роторних газових лічильників | 1 послуга | 879.01 | 175.802 | 1054.812
8632 | Проведення вхідного контролю промислових турбінних газових лічильників | 1 послуга | 945.5296 | 189.1059 | 1134.6356
8635 | Проведення повірочних робіт вимірювальних комплексів, коректорів на базі витратоміра-лічильника "Флоутек", "Флоукор" та аналогічних (підготовчі та приймально-здавальні роботи) | 1 послуга | 1089.8904 | 217.9781 | 1307.8685
8692 | Заміна акумуляторної батареї до "АБ-12" | 1 послуга | 640.9104 | 128.1821 | 769.0925
8693 | Заміна внутрішньої акумуляторної батареї живлення до обчислювача "Універсал - 02" | 1 послуга | 531.2359 | 106.2472 | 637.4931
8694 | Заміна модуля живлення в коректорі об'єму газу "ВЕГА" | 1 послуга | 366.7241 | 73.3448 | 440.059
8695 | Проведення підготовчих робіт промислових лічильників газу марки "GMS G-10" перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2458.8522 | 491.7704 | 2950.6227
8696 | Проведення підготовчих робіт промислових лічильників газу марки "GMS G-16" перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2446.9737 | 489.3947 | 2936.3584
8697 | Проведення підготовчих робіт промислового газовоголічильника марки Fluxi G100 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2561.0074 | 512.2015 | 3073.2089
8698 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки FLUXI G 100 перед державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2299.6801 | 459.936 | 2759.6162
8699 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки FLUXI G80 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2043.1043 | 408.6209 | 2451.7151
8700 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G10 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2637.0299 | 527.406 | 3164.4359
8701 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G16 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2708.301 | 541.6602 | 3249.9612
8702 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G25 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2779.5721 | 555.9144 | 3335.4765
8703 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G40 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2857.9703 | 571.5941 | 3429.5643
8704 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G65 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2929.2413 | 585.8483 | 3515.0896
8705 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G100 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2995.761 | 599.1522 | 3594.9132
8706 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G160 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 3064.6564 | 612.9313 | 3677.5877
8707 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G250 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 3131.1761 | 626.2352 | 3757.4213
8708 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G400 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 3197.6957 | 639.5391 | 3837.2449
8709 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки DELTA G600 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 3266.5911 | 653.3182 | 3919.9093
8710 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ТЕМП G10 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2458.8522 | 491.7704 | 2950.6227
8711 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ТЕМП G16 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2446.9737 | 489.3947 | 2936.3584
8712 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ТЕМП G25 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2382.8297 | 476.5659 | 2859.3957
8713 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ТЕМП G40 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2351.9456 | 470.3891 | 2822.3447
8714 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ТЕМП G65 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2351.9456 | 470.3891 | 2822.3447
8715 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ТЕМП G100 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2387.5811 | 477.5162 | 2865.0974
8716 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ТЕМП G160 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2413.7139 | 482.7428 | 2896.4466
8717 | Проведення підготовчих робіт промислового газового лічильника марки ТЕМП G 250 перед Державною повіркою та проведення приймально-здавальних робіт | 1 послуга | 2435.0952 | 487.019 | 2922.1242
9108 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості (відсікаючих клапанів) | 1 послуга | 183.7558 | 36.7512 | 220.5069
9111 | Технічне обслуговування водонагрівача емкісного типу терміном експлуатації до 10 років | 1 послуга | 226.0821 | 45.2164 | 271.2985
9112 | Технічне обслуговування водонагрівача емкісного типу терміном експлуатації більше 10 років | 1 послуга | 271.2985 | 54.2597 | 325.5582
9113 | Технічне обслуговування газової плити терміном експлуатації до 10 років | 1 послуга | 107.6581 | 21.5316 | 129.1898
9114 | Технічне обслуговування водонагрівача проточного типу (ВПГ) терміном експлуатації більше 10 років | 1 послуга | 247.6137 | 49.5227 | 297.1265
9115 | Технічне обслуговування газової плити терміном експлуатації більше 10 років | 1 послуга | 129.1898 | 25.838 | 155.0277
9116 | Технічне обслуговування газового конвектора терміном експлуатації до 10 років | 1 послуга | 215.3163 | 43.0633 | 258.3795
9117 | Технічне обслуговування газового конвектора терміном експлуатації більше 10 років | 1 послуга | 258.3795 | 51.6759 | 310.0554
9118 | Технічне обслуговування опалювальної печі терміном експлуатації до 10 років | 1 послуга | 118.4239 | 23.6848 | 142.0987
9121 | Технічне обслуговування водонагрівача проточного типу (ВПГ) терміном експлуатації до 10 років | 1 послуга | 206.7036 | 41.3407 | 248.0443
9122 | Технічне обслуговування запірних пристроїв з діаметром газопроводів до 50 мм. | 1 послуга | 115.8179 | 23.1636 | 138.9815
9123 | Технічне обслуговування запірних пристроїв з діаметром газопроводів 51-86 мм | 1 послуга | 196.8905 | 39.3781 | 236.2686
9124 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах до 100 мм | 1 послуга | 490.0154 | 98.0031 | 588.0185
9125 | Технічне обслуговування відключаючих/запірних пристроїв на вводах більше 100 мм | 1 послуга | 686.0215 | 137.2043 | 823.2159
9126 | Технічне обслуговування будинкового регулятора тиску | 1 послуга | 132.7125 | 26.5425 | 159.245
9127 | Перевірка флянцевого зєднання | 1 послуга | 135.8757 | 27.1751 | 163.0608
1773 | Проведення робіт по включенню конвектора (МНЧ,2014р) | 1 конвектор | 107.6581 | 21.5316 | 129.1898
1774 | Проведення робіт по відключенню конвектора (МНЧ,2014р) | 1 конвектор | 81.8202 | 16.364 | 98.1842
1775 | Проведення робіт по відключенню конвектора в сільській місцевості (МНЧ,2014р) | 1 конвектор | 155.0277 | 31.0055 | 186.0433
1776 | Проведення робіт по включенню конвектора в сільській місцевості (МНЧ,2014р) | 1 конвектор | 178.7125 | 35.7425 | 214.445
1362 | Встановлення заглушки на опуску до газового приладу (І\У1НЧ,2012р.) | 1 шт. | 160.2148 | 32.043 | 192.2478
2595 | Проведення повторного пуску КБРТ при відключенні газопостачання(МНЧ-2012р.) | 1 КБРТ | 321.5494 | 64.3099 | 385.8593
1164 | Випробування системи газопроводу на щільність та пуск газу в обладнання при встановленні побутового лічильника газу (МНЧ, 2015р.) | 1 лічильник | 997.7951 | 199.559 | 1197.3641
| Рекомендоване поштове відправлення | 1 документ | 171.6686 | 34.3337 | 206.0023
Виконавець _________________
(підпис)